2024年度中国残联办公区灭火器年检

及购置部分消防器具清单

|  |
| --- |
| 灭火器年检 |
| 序号 | 位置 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 西城区西直门南小街186号 | 干粉灭火器 | 5KG | 266 | 具 |
| 2 | 手推式干粉灭火器 | 35KG | 4 | 具 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 3KG | 104 | 具 |
| 4 | 手推式二氧化碳灭火器 | 24G | 4 | 具 |
| 5 | 水剂灭火器 | 3L | 4 | 具 |
| 6 | 东城区建国门内大街富建胡同1号 | 干粉灭火器 | 5KG | 8 | 具 |
| 7 | 水剂灭火器 | 3L | 4 | 具 |
| 合计 | 394 | 具 |
| 消防器具购置 |
| 序号 | 位置 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 西城区西直门南小街186号 | 消防逃生面罩 | 符合3C标准滤烟率≥95% | 20 | 副 |
| 2 | 小型消防逃生手电 | 符合3C标准充电型LED照明续航不低于1小时 | 20 | 个 |